laser_view 上位机软件使用说明

- 打开laser_view后，界面如下：

其中：1、2、6、7、9为控制按键，3、4、5为选项，8为16进制发送输入，10、11、12、13、14为相应信息显示。连接上设备后：

- 选择Device (3)对应设备选项

- 选择COM(4)对应的连接端口

- 选择相应波特率(5)

- 然后再打开设备Open(1)  —— 其中Close(2)为关闭设备

- 支持设备切换测距(6)以及待机(7)模式

- 当Open后即可再输入框键入(8)16进制数值（仅支持16进制），然后可使用Send(9)按键发送到设备，按上下按键可翻看最近10条发送记录

- 14界面会显示相应设备点云，10会有相应设备类型，11显示设备SN号，12及13为特殊显示板

- 右键鼠标蓝框区域可选择修改背景

- 右键鼠标红框区域，<Console and SensorInf windows>1可隐藏左侧控制区; <Recovery Default Style>2可恢复默认主题及清除历史记录和设置.

- 在雷达点云区域右键鼠标如图：

- Background color(1) 可修改点云显示区背景颜色

- Show indicator line(2) 可选择显示或关闭显示选定点的测量数据，并可Indicator line items(3)进行选择显示信息（点距离/角度/强度）以及修改测量线的颜色

- Point info items(4)可选择点云点的大小以及点的颜色

- Data display window(5)可调出设备实时输出的串口数据，如下图：

其中，右键鼠标红框位置可<Clear all>清除当前窗口数据，<Hex/char>切换窗口输出数据为16进制或字符形式，<Data concatenation>可拼接16进制输出时数据的连续性

- 在Close状态下右键鼠标雷达点云区域可以Check in history file打开内容格式[D:%f A:%f C:%d],其中:{(非负值)D:Distance/mm - A:Angle/° - (非负值)C:conf/8bit，不同（圈组）帧组使用空行隔开即可产生翻页帧数据} 的文件，可上下按键翻页不同帧数据并显示与点云图上

- 在Open状态下右键鼠标雷达点云区域，可以使用<Enable filter>选择是否打开滤波，若有<Filter setting items>则可选择滤波方式（可叠加），若无则为默认滤波；<Other message> 为设备其它信息；<Save current data>可保存最近20帧点云数据，保存下来的点云数据文件可用上一步骤打开查看

注：点云雷达区域可鼠标右键或左键按住拖动，鼠标滚轮进行缩放。

令：若无法识别串口，请先安装USB驱动cp2102，驱动下载地址: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

修订

| 日期 | 版本 | 内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024/8/23 | 3.0.1 | 初版 | Jasen |
| 2024/9/9 | 3.0.12 | 增加使用说明 | Jasen |
| 2024/9/13 | 3.0.13 | 修改显示&增加提示 | Jasen |